## Sheet1
中科院城市环境研究所机房改造内容
中科院城市环境研究所机房改造内容 |  |  | 工程地址：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 |  |  | 合价 | 备注(参考)
|  |  |  | 材料 | 人工 | 综合单价
一 | 机房基础建设
1 | 机房区域天棚做防尘漆洁净二遍处理 | 65 | ㎡
2 | 机房区域吊顶条形明装扣板 | 65 | ㎡ |  |  |  |  | 天虹/金霸
3 | 轻钢龙骨及吊配件 | 65 | ㎡
4 | 吊杆焊接（天棚面为钢结构） | 65 | ㎡
5 | 不锈钢隔墙上下方管及安装 | 80 | KG
6 | 隔墙9厘石膏板封堵 | 6.5 | ㎡
7 | 隔墙吊顶内角钢加固 | 50 | KG
8 | 隔墙地板下做角钢砖混，并粉刷 | 9 | 米
9 | 操作室与主机房间隔墙安装单片铯钾防火玻璃 | 24 | ㎡ |  |  |  |  | 上海星鲨
10 | 防火玻璃隔墙地板下做角钢支架,并刷防锈漆 | 9 | 米
11 | 单面彩钢板饰面（内填充防火板） | 120 | ㎡ |  |  |  |  | 诗派佳/格满林/捷林格
12 | 彩钢板方钢龙骨基层 | 120 | ㎡
13 | 阳角件/套 | 8 | 套
14 | XC/根 | 1 | 套
15 | 彩钢板烤漆收边条 | 72 | 米
16 | 机房区域地面及天棚做防尘漆洁净二遍处理 | 65 | ㎡
17 | 抗静电活动地板(架空40公分) | 65 | ㎡ |  |  |  |  | 沈飞/华集/朝晖
18 | 抗静电活动地板通风板（通孔率45%） | 16 | 片 |  |  |  |  | 沈飞/华集/朝晖
19 | 沿墙安装不锈钢踢脚线 | 32 | 米 |  |  |  |  | 环球
20 | 地板下做橡塑保温板处理 | 65 | ㎡ |  |  |  |  | 地产
21 | 机房区域地板下铺设铝板防凝露处理 | [6 empty] | 地产
二 | 机房设备部分
1 | 机房监控报警主机 | 1 | 套 |  |  |  |  | 鑫天兴/共济
2 | 环境监控平台软件 | 1 | 套
3 | 接口集成软件 | 1 | 套
4 | 温湿度传感器 | 6 | 个 |  |  |  |  | 鑫天兴/共济
5 | 漏水检测系统 | 1 | 个 |  |  |  |  | 鑫天兴/共济
6 | 红外传感器（智能三鉴红外探测器:多普勒效应+能量分析+自动温度补偿。具有抗EMI、RFI干扰。） | 2 | 个 |  |  |  |  | 朗恩
7 | 烟雾传感器 | 2 | 个 |  |  |  |  | 朗恩
8 | 撤防布防读卡设备 | 1 | 个
9 | 报警语音/短信提醒 | 1 | 套
10 | 报警器--声、光 | 1 | 个 |  |  |  |  | 鑫天兴/共济
11 | 控制线 | 180 | M |  |  |  |  | 利路通/飞讯/天诚
12 | KBG镀铬钢管 | 105 | M |  |  |  |  | 鑫泰盛/凯必吉
13 | 安装调试及辅材 | 1 | 项
14 | 双门门禁机（网络型） | 2 | 台 |  |  |  |  | 中控
15 | 门禁电源 | 2 | 只 |  |  |  |  | 国产
16 | 读卡头（读IC卡） | 4 | 个 |  |  |  |  | 中控
17 | 电插锁（断电开锁） | 2 | 套 |  |  |  |  | 中控
18 | 电源线 | 80 | M |  |  |  |  | 利路通/飞讯/天诚
19 | 读卡器线 | 70 | M |  |  |  |  | 同上
20 | 信号线 | 70 | M |  |  |  |  | 同上
21 | KBG镀铬钢管 | 90 | M |  |  |  |  | 鑫泰盛/凯必吉
22 | 电源箱 | 1 | 个 |  |  |  |  | 定制
23 | 软件通讯及调试 | 1 | 套
24 | 红外百万高清网络半球摄像机 | 4 | 个 |  |  |  |  | 海康威视
25 | 视频编码器（8路） | 1 | 台 |  |  |  |  | 海康威视
26 | 电源适配器 | 4 | 个 |  |  |  |  | 海康威视
27 | 21寸监视器 | 1 | 台 |  |  |  |  | 海康威视
四 | 机房电气部分
1 | T5豪华格栅灯盘 | 18 | 套 |  |  |  |  | 华辉/飞利浦/GE
2 | 安全出入口指示门灯 | 2 | 套 |  |  |  |  | 卡利/敏华/国产
3 | 应急模块 | 6 | 套 |  |  |  |  | 卡利/敏华/国产
4 | 工业连接器 | 32 | 套 |  |  |  |  | PCE
5 | 电源插座 | 5 | 套 |  |  |  |  | 稳不落/松下/西门子
6 | 弹起式地面插座 | 8 | 套 |  |  |  |  | 松日/施耐德/ABB
7 | 钢制接线盒 | 120 | 个 |  |  |  |  | 鑫泰盛/凯必吉/宏发
8 | 包塑金属软管 | 80 | M |  |  |  |  | 国产
9 | KGB钢管 | 285 | M |  |  |  |  | 鑫泰盛/凯必吉/宏发
10 | KGB钢管 | 180 | M |  |  |  |  | 鑫泰盛/凯必吉/宏发
11 | 槽式钢制桥架 | 20 | M |  |  |  |  | 华天/国鹏/中原
12 | 槽式钢制桥架 | 35 | M |  |  |  |  | 华天/国鹏/中原
13 | 支架制作及防锈处理 | 60 | Kg
14 | 1KVA送配电调试 | 1 | 系统
15 | 事故照明调试 | 1 | 系统
五 | 综合部分
1 | 二次搬运（包括装修材料及各系统设备） | 1 | 项
2 | 进出机房孔洞防火泥封堵 | 1 | 项
3 | 机房保洁 | 65 | ㎡
4 | 角钢抗震支架,并刷防绣漆（精密空调、机柜、UPS主机、配电柜） | 380 | Kg
5 | 运行维护室4联钢制操作台 | 1 | 座 |  |  |  |  | 金盾
六 | 工程造价
工程总价
工程管理费
工程税金
总造价